Demande de devis

Acquisition d’équipements et matériels

| Désignation | Spécifications techniques | Quantité | Coût unitaire HTV | Coût total HTV | Coût total TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Congélateur | Position : Verticale Volume 500 L Température de congélation : -18°C | 01 |  |  |  |
| Coupe fruits et légumes | En acier inoxydable Petite cadence : 250 à 450 kg/h avec 6 disques triphasés | 01 |  |  |  |
| Refractomètre | Réfractomètre à main pour jus et confitures de fruits Brix de 0 à 80% | 02 |  |  |  |
| Séchoir | Tout en acier inoxydable Chambre de stockage avec 12 plateaux. Température d’exercice 70°C Sensor d’humidité intégré Filtre air entrée et sortie 4 Ventilateurs. | 01 |  |  |  |
| Tamis INOX pour séparateur jus de fruits | Trou 0.5 mm Trou 1 mm Trou 1.5 mm | 01 01 01 |  |  |  |
| Marmite avec couvercle | En acier inoxydable Volume : 50 L | 03 |  |  |  |
| Bascule | En acier inoxydable Afficheur digital Pesée : 60 Kg ± 20 g | 01 |  |  |  |
| Pot à eau | Volume : 2 L | 03 |  |  |  |
| Pissette | Volume : 500 ml | 05 |  |  |  |
| Becher | Forme haute Volume : 400 ml | 05 |  |  |  |
| Distillateur | Appareil eau distillée 4l en verre Production max en eau distillée : 4L/h Débit minimal : 1L/h Alimentation :220V/50Hz | 01 |  |  |  |
| Ph-mètre | Ph-mètre portable pour produits alimentaires avec les solutions tampons. Etanche à l’eau. | 01 |  |  |  |